**Общество с ограниченной ответственностью «Титан»**

Юридический адрес: 630005, Новосибирская область,

г. Новосибирск, улица Некрасова, дом 50, офис 608

Почтовый адрес: 652871, Кемеровская обл.,

г. Междуреченск, ул. Юдина, д. 16

Фактический адрес ИЛ : Кемеровская обл.,

г. Междуреченск, проезд Горького, д 19а

ИНН 4214017418/КПП 540601001

Расчетный счет № 40702810123070003817 БИК 045004774

Кор.сч.30101810600000000774
Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»

Тел. 8 (38475) 6-49-89 многоканальный

 8 (383) 202-20-05 многоканальный

 8 (383) 30-47-347

e-mail: titanmgt@mail.ru; titanlab16@mail.ru; titanlab@mail.ru



**Акт приема проб дизельного топлива**

 **от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

Заявитель (Заказчик)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер пробы | Дата отбора | Место отбора | Вид анализа\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* Вид анализа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа |
| Общий | По отдельной заявке(нужное отметить ˅) |
| Топливо дизельное | Содержание механических примесей, % (мг/дм3) | + |  |
| Класс чистоты, код |  | + |
| Плотность, г/см3 | + |  |
| Массовая доля общей серы, мг/кг (%) |  | + |
| Температура вспышки в закрытом тигле, 0С | + |  |
| Детонационная стойкость: цетановое число экспресс-анализатором, ед. | + |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле 0С |  | + |
| Температура помутнения, 0С |  | + |
| Температура начала кристаллизации, 0С |  | + |
| Кинематическая вязкость при 20 оС, мм2/с |  | + |
| Коррозионное воздействие на медь, класс  |  | + |
| Содержание элементов, мг/кг  |  | + |
| Водорастворимые кислоты и щелочи, ед. рН |  | + |
| Йодное число, г йода на 100 г нефтепродукта |  | + |
| Зольность,% |  | + |
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг |  | + |
| Предельная температура фильтруемости, 0С |  | + |
| Кислотность, мг КОН/100 см3 |  | + |
| Фракционный состав, % оС |  |  |

Заявитель (Заказчик)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)

Отв. за отбор проб \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)

Отв. за прием проб\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)